## Sheet1
Instrument | Frequency (kHz) | Beam | Kc | Kt (x10^5) | Kt without subtracting noise (x10^6) | Calibration temperature (degC) | Calibration voltage (V) | Calibration Voltage ADC (Counts) | Noise (RSSI) | Noise recording temperature
21053 | 614.4 | 1 | 0.41128 | [5 empty] | 43.7051 | 21
|  | 2 | 0.43327 | [5 empty] | 44.6221
|  | 3 | 0.42433 | [5 empty] | 44.5576
|  | 4 | 0.44033 | [5 empty] | 42.6774
23102 | 614.4 | 1 | 0.4077 |  |  | 19.1 | 48 |  | 39.2581 | 20.9
|  | 2 | 0.3954 | [5 empty] | 42
|  | 3 | 0.3823 | [5 empty] | 45.53
|  | 4 | 0.3911 | [5 empty] | 44.2995
23119 | 307.2 | 1 | 0.4537 | 12.511 | 13.219 | 18.1 | 48 | 166 | 45.1356 | 21.4
|  | 2 | 0.4459 | 13.873 | 13.778 |  |  |  | 44.7201
|  | 3 | 0.455 | 15.985 | 13.993 |  |  |  | 41.4155
|  | 4 | 0.4533 | 12.218 | 11.988 |  |  |  | 43.757
22697 | 307.2 | 1 | 0.4054 | 4.463 | 10.002 | 17.7 | 48 | 158 | 66.6268 | 21.6
|  | 2 | 0.4168 | 9.276 | 9.401 |  |  |  | 48.2606
|  | 3 | 0.4045 | 12.514 | 13.834 |  |  |  | 51.5986
|  | 4 | 0.4193 | 10.299 | 18.067 |  |  |  | 59.338
16330 | 307.2 | 1 | 0.4275 | 5.3365 | 4.7864 | 18.1 | 24 | 72 | 44.5775 | 21.7
|  | 2 | 0.4322 | 8.2486 | 6.4667 |  |  |  | 41.3803
|  | 3 | 0.4334 | 3.9902 | 5.2828 |  |  |  | 51.7746
|  | 4 | 0.4258 | 4.6862 | 4.6643 |  |  |  | 46.8732
587 | 307.2 | 1 | 0.4708 | 4.1196 | 4.7439 | 20.9 | 24 | 84 | 45.0845 | 21.7
|  | 2 | 0.4597 | 4.1651 | 3.9381 |  |  |  | 42.446
|  | 3 | 0.4235 | 4.4034 | 3.6403 |  |  |  | 43.3239
|  | 4 | 0.4614 | 3.1575 | 3.5146 |  |  |  | 45.3662
2025 | 307.2 | 1 | 0.3932 | 7.6412 | 8.7844 | 18.4 | 48 | 166 | 53.939 | 21.7
|  | 2 | 0.4021 | 8.5957 | 7.0281 |  |  |  | 45.3944
|  | 3 | 0.3895 | 7.281 | 4.7734 |  |  |  | 41.9296
|  | 4 | 0.3934 | 4.7268 | 9.1729 |  |  |  | 65.4836
2024 | 307.2 | 1 | 0.4021 | 5.9968 | 3.9041 | 19.3 | 24 | 60 | 40.4648 | 21.7
|  | 2 | 0.4046 | 6.1433 | 4.3428 |  |  |  | 41.9906
|  | 3 | 0.4066 | 3.6915 | 4.3781 |  |  |  | 52.831
|  | 4 | 0.411 | 3.7964 | 3.7404 |  |  |  | 48.3427
473 | 307.2 | 1 | 0.4311 | 6.1912 | 4.6371 | 21.4 | 24 | 78 | 40.5704 | 21.4
|  | 2 | 0.4471 | 5.066 | 4.6648 |  |  |  | 43.1303
|  | 3 | 0.4299 | 5.7213 | 4.1461 |  |  |  | 40.0141
|  | 4 | 0.4557 | 4.5551 | 3.8306 |  |  |  | 40.5845
13016 | 307.2 | 1 | 0.4407 | 6.3685 | 6.078 | 19.6 | 24 | 77 | 44.4648 | 21.5
|  | 2 | 0.4547 | 6.9697 | 8.07 |  |  |  | 46.7887
|  | 3 | 0.4564 | 2.778 | 10.31 |  |  |  | 68.7817
|  | 4 | 0.4533 | 6.8177 | 7.789 |  |  |  | 46.6761
1859 | 307.2 | 1 | 0.4054 | 8.3951 | 4.438 | 18.6 | 24 | 72 | 35.6761 | 21.5
|  | 2 | 0.4295 | 2.545 | 4.115 |  |  |  | 56.277
|  | 3 | 0.3962 | 2.8496 | 4.4412 |  |  |  | 60.2019
|  | 4 | 0.3953 | 5.4327 | 3.9852 |  |  |  | 43.784
20661 | 1228.8 | 1
2
3
4